## Orçamento Analítico
A TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL PREGÃO ELETRÔNICO - 23/2018
|  | Obra |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL |  |  | SINAPI - 09/2018 - Distrito Federal SBC - 10/2018 - Distrito Federal SICRO3 - 05/2018 - Distrito Federal SICRO2 - 11/2016 - Distrito Federal |  | 20,49% |  | 0,0% - Não Desonerada
Planilha Orçamentária Analítica
Etapa | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS | [5 empty] | 45.988,71
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.1 | 016580 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | 16 |  | UN | 1 | 176,18 | 176,18
Insumo da Composição |  | 007474 | SBC | A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01 | Material |  | UN | 1,0 | 176,18 | 176.18
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 36,09 | Valor com BDI => |  | 212,27
[5 empty] | Quantidade => | 1,0 | Preço Total => |  | 212,27
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 286,67 | 286,67
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 13,75 | 27.5
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 19,13 | 19.13
Composição Auxiliar |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,01 | 225,53 | 2.25
Insumo da Composição |  | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1,0 | 221,69 | 221.69
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4,0 | 2,83 | 11.32
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0,11 | 8,31 | 0.91
Insumo da Composição |  | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1,0 | 3,87 | 3.87
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 36,25 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 36,25
[5 empty] | Valor do BDI => | 58,73 | Valor com BDI => |  | 345,40
[5 empty] | Quantidade => | 3,0 | Preço Total => |  | 1.036,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1.2 | REL-TEC-150/SETOP-MG | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETO AS-BUILT | Mão de Obra |  | M² | 1,00 | 0,66 | 0,66
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,66 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,66
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,13 | Valor com BDI => |  | 0,79
[5 empty] | Quantidade => | 912,94 | Preço Total => |  | 721,22
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 286,67 | 286,67
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,0 | 13,75 | 27.5
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 19,13 | 19.13
Composição Auxiliar |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0,01 | 225,53 | 2.25
Insumo da Composição |  | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1,0 | 221,69 | 221.69
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4,0 | 2,83 | 11.32
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0,11 | 8,31 | 0.91
Insumo da Composição |  | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1,0 | 3,87 | 3.87
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 36,25 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 36,25
[5 empty] | Valor do BDI => | 58,73 | Valor com BDI => |  | 345,40
[5 empty] | Quantidade => | 6,0 | Preço Total => |  | 2.072,40
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.4 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 318,05 | 318,05
Insumo da Composição |  | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento |  | MES | 1,0 | 318,05 | 318.05
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 65,16 | Valor com BDI => |  | 383,21
[5 empty] | Quantidade => | 3,0 | Preço Total => |  | 1.149,63
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.5 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 318,05 | 318,05
Insumo da Composição |  | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Equipamento |  | MES | 1,0 | 318,05 | 318.05
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 65,16 | Valor com BDI => |  | 383,21
[5 empty] | Quantidade => | 3,0 | Preço Total => |  | 1.149,63
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.6 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 13,96 | 13,96
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 13,75 | 1.37
Composição Auxiliar |  | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5 | 15,01 | 7.5
Composição Auxiliar |  | 91120 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 13,4 | 0,38 | 5.09
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 10,46 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 10,46
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,86 | Valor com BDI => |  | 16,82
[5 empty] | Quantidade => | 177,4 | Preço Total => |  | 2.983,86
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.7 | 97066 | SINAPI | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 45,05 | 45,05
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,041 | 15,86 | 0.65
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,205 | 19,13 | 3.92
Composição Auxiliar |  | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 2,1667 | 7,34 | 15.9
Insumo da Composição |  | 00001342 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM | Material |  | UN | 0,4339 | 56,67 | 24.58
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 15,61 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 15,61
[5 empty] | Valor do BDI => | 9,23 | Valor com BDI => |  | 54,28
[5 empty] | Quantidade => | 27,2 | Preço Total => |  | 1.476,41
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.8 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3,43 | 3,43
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,25 | 13,75 | 3.43
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,53 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 2,53
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,70 | Valor com BDI => |  | 4,13
[5 empty] | Quantidade => | 113,2 | Preço Total => |  | 467,51
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.9 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 44,51 | 44,51
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,95 | 13,75 | 13.06
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 19,17 | 5.75
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,8 | 19,13 | 15.3
Insumo da Composição |  | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 0,6 | 0,56 | 0.33
Insumo da Composição |  | 00001351 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | Material |  | UN | 0,2272727 | 18,23 | 4.14
Insumo da Composição |  | 00005333 | SINAPI | OLEO DE LINHACA | Material |  | L | 0,022 | 11,30 | 0.24
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1,58 | 2,83 | 4.47
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,15 | 8,17 | 1.22
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 26,73 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 26,73
[5 empty] | Valor do BDI => | 9,12 | Valor com BDI => |  | 53,63
[5 empty] | Quantidade => | 142,34 | Preço Total => |  | 7.633,69
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.10 | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 19,42 | 19,42
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,53 | 15,86 | 8.4
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,44 | 19,13 | 8.41
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0,06 | 2,83 | 0.16
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0,01 | 8,17 | 0.08
Insumo da Composição |  | 00004509 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0,2 | 1,55 | 0.31
Insumo da Composição |  | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1,1 | 1,88 | 2.06
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 13,32 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 13,32
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,97 | Valor com BDI => |  | 23,39
[5 empty] | Quantidade => | 135,87 | Preço Total => |  | 3.177,99
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.11 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 16,49 | 16,49
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,7 | 13,75 | 9.62
Composição Auxiliar |  | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,25 | 27,49 | 6.87
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 10,09 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 10,09
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,37 | Valor com BDI => |  | 19,86
[5 empty] | Quantidade => | 112,68 | Preço Total => |  | 2.237,82
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1.12 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18,26 | 18,26
Composição Auxiliar |  | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,05 | 0,68 | 0.03
Composição Auxiliar |  | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 0,26 | 0.26
Insumo da Composição |  | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 1,38 | 1.38
Insumo da Composição |  | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1,0 | 15,39 | 15.39
Insumo da Composição |  | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1,0 | 0,30 | 0.3
Insumo da Composição |  | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1,0 | 0,02 | 0.02
Insumo da Composição |  | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1,0 | 0,88 | 0.88
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 15,65 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 15,65
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,74 | Valor com BDI => |  | 22,00
[5 empty] | Quantidade => | 400,0 | Preço Total => |  | 8.800,00
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1.13 | COTAÇÃO DE MERCADO | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIMES, REAIS 6m²/MÊS | Equipamento |  | MÊS | 1,00 | 15,60 | 15,60
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,19 | Valor com BDI => |  | 18,79
[5 empty] | Quantidade => | 318,4 | Preço Total => |  | 5.982,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1.13 | COTAÇÃO DE MERCADP | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA PLASTICA PRETA, 15 MICREA PARA A PROTEÇÃO DA COBERTURA DURANTE A EXECUÇÃO DA NOVA PLATIBANDA | Equipamento |  | M² | 1,00 | 3,82 | 3,82
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,78 | Valor com BDI => |  | 4,60
[5 empty] | Quantidade => | 258,8 | Preço Total => |  | 1.190,48
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1.14 | COTAÇÃO DE MERCADO 06 | Próprio | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO VOL. 5M³ | Equipamento |  | UN | 1,00 | 205,57 | 205,57
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 42,12 | Valor com BDI => |  | 247,69
[5 empty] | Quantidade => | 23,0 | Preço Total => |  | 5.696,87
Etapa | 2 |  |  | FUNDAÇÕES PARA OS NOVOS PILARES | [5 empty] | 16.909,08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.1 | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 15,55 | 15,55
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,13 | 13,75 | 1.78
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,13 | 19,13 | 2.48
Composição Auxiliar |  | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6 | 9,92 | 5.95
Composição Auxiliar |  | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 11,56 | 1.15
Insumo da Composição |  | 00000344 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) | Material |  | KG | 0,02 | 10,33 | 0.2
Insumo da Composição |  | 00007252 | SINAPI | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | Material |  | H | 0,1 | 1,78 | 0.17
Insumo da Composição |  | 00007247 | SINAPI | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | Equipamento |  | H | 0,1 | 1,78 | 0.17
Insumo da Composição |  | 00004433 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0,04 | 8,89 | 0.35
Insumo da Composição |  | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0,012 | 9,31 | 0.11
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0,2853 | 11,20 | 3.19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,90 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 7,90
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,18 | Valor com BDI => |  | 18,73
[5 empty] | Quantidade => | 96,22 | Preço Total => |  | 1.802,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.2 | 90883 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 51,02 | 51,02
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1443 | 13,75 | 1.98
Composição Auxiliar |  | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,0345 | 183,67 | 6.33
Composição Auxiliar |  | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0279 | 72,83 | 2.03
Composição Auxiliar |  | 95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | H | 0,0624 | 111,18 | 6.93
Composição Auxiliar |  | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0,1571 | 1,38 | 0.21
Composição Auxiliar |  | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 0,0471 | 1,37 | 0.06
Insumo da Composição |  | 00038404 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0,1431 | 233,98 | 33.48
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 8,96 | L.S. => | -0,00 | M.O com L.S. => | 8,96
[5 empty] | Valor do BDI => | 10,45 | Valor com BDI => |  | 61,47
[5 empty] | Quantidade => | 96,0 | Preço Total => |  | 5.901,12
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.3 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 64,85 | 64,85
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,053 | 13,75 | 41.97
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,189 | 19,25 | 22.88
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 49,58 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 49,58
[5 empty] | Valor do BDI => | 13,28 | Valor com BDI => |  | 78,13
[5 empty] | Quantidade => | 7,06 | Preço Total => |  | 551,59
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.4 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 104,35 | 104,35
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,954 | 15,86 | 15.13
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,574 | 19,13 | 49.24
Composição Auxiliar |  | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,044 | 16,48 | 0.72
Composição Auxiliar |  | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,112 | 15,09 | 1.69
Insumo da Composição |  | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material |  | m² | 0,629 | 19,53 | 12.28
Insumo da Composição |  | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0,01 | 4,73 | 0.04
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 2,925 | 2,83 | 8.27
Insumo da Composição |  | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0,027 | 10,26 | 0.27
Insumo da Composição |  | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0,021 | 9,20 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0,064 | 8,47 | 0.54
Insumo da Composição |  | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 3,27 | 1,02 | 3.33
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1,13 | 11,20 | 12.65
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 53,49 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 53,49
[5 empty] | Valor do BDI => | 21,38 | Valor com BDI => |  | 125,73
[5 empty] | Quantidade => | 19,8 | Preço Total => |  | 2.489,45
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.5 | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 236,25 | 236,25
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,03 | 13,75 | 27.91
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,28 | 14,34 | 18.35
Composição Auxiliar |  | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,66 | 2,41 | 1.59
Composição Auxiliar |  | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,62 | 0,76 | 0.47
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,839 | 71,44 | 59.93
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 274,06 | 0,33 | 90.43
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0,581 | 64,67 | 37.57
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 34,78 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 34,78
[5 empty] | Valor do BDI => | 48,40 | Valor com BDI => |  | 284,65
[5 empty] | Quantidade => | 0,3 | Preço Total => |  | 85,39
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.6 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 389,15 | 389,15
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,45 | 13,75 | 33.68
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2,386 | 19,25 | 45.93
Composição Auxiliar |  | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,314 | 0,96 | 0.3
Composição Auxiliar |  | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,911 | 0,26 | 0.23
Composição Auxiliar |  | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1,15 | 268,71 | 309.01
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 102,19 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 102,19
[5 empty] | Valor do BDI => | 79,73 | Valor com BDI => |  | 468,88
[5 empty] | Quantidade => | 3,0 | Preço Total => |  | 1.406,64
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7,28 | 7,28
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,029 | 14,42 | 0.41
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,089 | 19,13 | 1.7
Composição Auxiliar |  | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 4,94 | 4.94
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,025 | 7,98 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0,4655 | 0,10 | 0.04
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,89 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 1,89
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,49 | Valor com BDI => |  | 8,77
[5 empty] | Quantidade => | 232,0 | Preço Total => |  | 2.034,64
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.8 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 9,48 | 9,48
Composição Auxiliar |  | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,049 | 14,42 | 0.7
Composição Auxiliar |  | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,151 | 19,13 | 2.88
Composição Auxiliar |  | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1,0 | 5,60 | 5.6
Insumo da Composição |  | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0,025 | 7,98 | 0.19
Insumo da Composição |  | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1,19 | 0,10 | 0.11
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,58 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 3,58
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,94 | Valor com BDI => |  | 11,42
[5 empty] | Quantidade => | 73,0 | Preço Total => |  | 833,66
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.9 | 73548 | SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 413,02 | 413,02
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1,0 | 344,44 | 344.44
Insumo da Composição |  | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | Material |  | L | 18,0 | 3,81 | 68.58
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 86,07 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 86,07
[5 empty] | Valor do BDI => | 84,62 | Valor com BDI => |  | 497,64
[5 empty] | Quantidade => | 0,2 | Preço Total => |  | 99,52
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2.10 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 7,75 | 7,75
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4 | 13,75 | 5.5
Insumo da Composição |  | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material |  | L | 0,4 | 5,64 | 2.25
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,06 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 4,06
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,58 | Valor com BDI => |  | 9,33
[5 empty] | Quantidade => | 19,8 | Preço Total => |  | 184,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2.11 | COTAÇÃO DE MERCADO 07 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | Mão de Obra |  | M³ | 1,00 | 177,68 | 177,68
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 177,68 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 177,68
[5 empty] | Valor do BDI => | 36,40 | Valor com BDI => |  | 214,08
[5 empty] | Quantidade => | 4,82 | Preço Total => |  | 1.031,86
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2.11 | COTAÇÃO DE MERCADO 08 | Próprio | REMOÇÃO DE MEIO FIO PRÉ-MODADO DE CONCRETO INCLUSIVE CAVAS | Mão de Obra |  | M | 1,00 | 6,83 | 6,83
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,83 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 6,83
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,39 | Valor com BDI => |  | 8,22
[5 empty] | Quantidade => | 56,6 | Preço Total => |  | 465,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2.11 | COTAÇÃO DE MERCADO 09 | Próprio | PEDRA BRITA N 02 PARA LASTRO | Material |  | M³ | 1,00 | 63,72 | 63,72
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 13,05 | Valor com BDI => |  | 76,77
[5 empty] | Quantidade => | 0,3 | Preço Total => |  | 23,03
Etapa | 3 |  |  | ESTRUTURA DE REFORÇO - PILARES E ESCORAS DE AÇO DA ESTRUTURA DAS MARQUISES | [5 empty] | 37.976,38
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.1 | 6391 | SINAPI | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 123,24 | 123,24
Composição Auxiliar |  | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3,0 | 19,13 | 57.39
Composição Auxiliar |  | 83765 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,5 | 57,60 | 28.8
Composição Auxiliar |  | 83766 | SINAPI | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1,0 | 26,21 | 26.21
Insumo da Composição |  | 00010999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0,8 | 13,55 | 10.84
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 69,88 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 69,88
[5 empty] | Valor do BDI => | 25,25 | Valor com BDI => |  | 148,49
[5 empty] | Quantidade => | 19,2 | Preço Total => |  | 2.851,00
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.2 | 83736 | SINAPI | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 145,77 | 145,77
Composição Auxiliar |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 16,67 | 16.67
Composição Auxiliar |  | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 19,25 | 19.25
Insumo da Composição |  | 00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | Material |  | KG | 3,2 | 34,33 | 109.85
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 28,72 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 28,72
[5 empty] | Valor do BDI => | 29,86 | Valor com BDI => |  | 175,63
[5 empty] | Quantidade => | 5,0 | Preço Total => |  | 878,15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.3 | COMP. 007 | Próprio | SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DA MARQUISE. | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M² | 1 | 20,37 | 20,37
Composição Auxiliar |  | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6 | 9,92 | 5.95
Composição Auxiliar |  | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6 | 18,10 | 10.86
Insumo da Composição |  | 00007247 | SINAPI | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | Equipamento |  | H | 1,0 | 1,78 | 1.78
Insumo da Composição |  | 00007252 | SINAPI | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | Material |  | H | 1,0 | 1,78 | 1.78
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 13,08 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 13,08
[5 empty] | Valor do BDI => | 4,17 | Valor com BDI => |  | 24,54
[5 empty] | Quantidade => | 90,24 | Preço Total => |  | 2.214,48
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3.3 | COTAÇÃO DE MERCADO 15 | Próprio | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOUT 1/2 D COMP. 75 MM | Material |  | UN | 1,00 | 4,05 | 4,05
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,82 | Valor com BDI => |  | 4,87
[5 empty] | Quantidade => | 24,0 | Preço Total => |  | 116,88
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3.4 | COTAÇÃO DE MERCADO 10 | Próprio | PERFIL DE CHAPA DOBRADA CAIXA U ENRIJECIDO AÇO USI SAC 300, 2(X200X100X17) #3/16" 0,47MM | Material |  | KG | 1,00 | 13,66 | 13,66
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,79 | Valor com BDI => |  | 16,45
[5 empty] | Quantidade => | 1.164,0 | Preço Total => |  | 19.147,80
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3.4 | COTAÇÃO DE MERCADO 11 | Próprio | CHAPA DE LIGAÇÃO 400X200 | Material |  | KG | 1,00 | 5,59 | 5,59
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,14 | Valor com BDI => |  | 6,73
[5 empty] | Quantidade => | 95,76 | Preço Total => |  | 644,46
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3.4 | COTAÇÃO DE MERCADO 12 | Próprio | CHAPA BASE 400X400 #5/8" | Material |  | KG | 1,00 | 6,35 | 6,35
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,30 | Valor com BDI => |  | 7,65
[5 empty] | Quantidade => | 239,28 | Preço Total => |  | 1.830,49
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3.4 | COTAÇÃO DE MERCADO 13 | Próprio | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO-PERFIL DE CHAPA DOBRADA AÇO ASTM 1010 CAIXA U ENRIJECIDO 2X(100X50X17 #3mm) | Material |  | KG | 1,00 | 9,93 | 9,93
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,03 | Valor com BDI => |  | 11,96
[5 empty] | Quantidade => | 387,6 | Preço Total => |  | 4.635,69
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3.4 | COTAÇÃO DE MERCADO 14 | Próprio | CHAPA DE APOIO 150X150#1/2" | Material |  | KG | 1,00 | 5,59 | 5,59
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,14 | Valor com BDI => |  | 6,73
[5 empty] | Quantidade => | 54,0 | Preço Total => |  | 363,42
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3.5 | COMP. 006 | Próprio | GRAUTEAMENTO DA CHAPA DE LIGAÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10,30 | 10,30
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 19,25 | 5.77
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,2 | 13,75 | 2.75
Insumo da Composição |  | 00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | Material |  | KG | 1,464 | 1,22 | 1.78
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 6,72 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 6,72
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,11 | Valor com BDI => |  | 12,41
[5 empty] | Quantidade => | 120,0 | Preço Total => |  | 1.489,20
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3.6 | COTAÇÃO DE MERCADO 16 | Próprio | CHUMBADOR / ROSCADA D 1" = 200MM | Material |  | UN | 1,00 | 8,22 | 8,22
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,68 | Valor com BDI => |  | 9,90
[5 empty] | Quantidade => | 24,0 | Preço Total => |  | 237,60
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3.6 | COTAÇÃO DE MERCADO 17 | Próprio | PORCA ZINCADA SEXTAVADA D= 1" | Material |  | UN | 1,00 | 1,81 | 1,81
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,37 | Valor com BDI => |  | 2,18
[5 empty] | Quantidade => | 24,0 | Preço Total => |  | 52,32
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3.6 | COTAÇÃO DE MERCADO 18 | Próprio | PRANCHA DE MADEIRA SEGUNDA QUALIDADE SERRADA NÃO APARELHADA | Material |  | M² | 1,00 | 1.068,16 | 1.068,16
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 218,86 | Valor com BDI => |  | 1.287,02
[5 empty] | Quantidade => | 0,19 | Preço Total => |  | 244,53
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3.6 | COTAÇÃO DE MERCADO 19 | Próprio | MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA 4 TONELADAS | Material |  | UN | 1,00 | 226,19 | 226,19
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 46,34 | Valor com BDI => |  | 272,53
[5 empty] | Quantidade => | 12,0 | Preço Total => |  | 3.270,36
Etapa | 4 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDAS E INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTICIAS | [5 empty] | 53.441,87
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2,34 | 2,34
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0971 | 13,75 | 1.33
Composição Auxiliar |  | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,0494 | 20,55 | 1.01
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,81 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 1,81
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,47 | Valor com BDI => |  | 2,81
[5 empty] | Quantidade => | 191,78 | Preço Total => |  | 538,90
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.2 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 26,84 | 26,84
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,15 | 13,75 | 2.06
Composição Auxiliar |  | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,005 | 15,87 | 0.07
Composição Auxiliar |  | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,0069 | 15,34 | 0.1
Composição Auxiliar |  | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,115 | 20,55 | 2.36
Insumo da Composição |  | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material |  | CJ | 1,27 | 0,14 | 0.17
Insumo da Composição |  | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material |  | UN | 1,27 | 2,07 | 2.62
Insumo da Composição |  | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material |  | m² | 1,275 | 15,27 | 19.46
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,59 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 3,59
[5 empty] | Valor do BDI => | 5,49 | Valor com BDI => |  | 32,33
[5 empty] | Quantidade => | 191,78 | Preço Total => |  | 6.200,24
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.3 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 30,86 | 30,86
Composição Auxiliar |  | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,24 | 107,64 | 25.83
Composição Auxiliar |  | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,1394 | 36,10 | 5.03
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 5,09 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 5,09
[5 empty] | Valor do BDI => | 6,32 | Valor com BDI => |  | 37,18
[5 empty] | Quantidade => | 67,6 | Preço Total => |  | 2.513,36
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.4 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 174,89 | 174,89
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6,5785 | 13,75 | 90.45
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,6366 | 19,25 | 12.25
Composição Auxiliar |  | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3,2468 | 17,03 | 55.29
Composição Auxiliar |  | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,9202 | 16,18 | 14.88
Insumo da Composição |  | 00042655 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | Material |  | KG | 0,2835 | 7,14 | 2.02
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 127,10 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 127,10
[5 empty] | Valor do BDI => | 35,83 | Valor com BDI => |  | 210,72
[5 empty] | Quantidade => | 7,2 | Preço Total => |  | 1.517,18
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.5 | 74121/001 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 17,09 | 17,09
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 13,75 | 1.37
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,4 | 19,25 | 7.7
Insumo da Composição |  | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0,334 | 24,04 | 8.02
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,27 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 7,27
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,50 | Valor com BDI => |  | 20,59
[5 empty] | Quantidade => | 280,8 | Preço Total => |  | 5.781,67
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.6 | 83736 | SINAPI | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 145,77 | 145,77
Composição Auxiliar |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 16,67 | 16.67
Composição Auxiliar |  | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 19,25 | 19.25
Insumo da Composição |  | 00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | Material |  | KG | 3,2 | 34,33 | 109.85
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 28,72 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 28,72
[5 empty] | Valor do BDI => | 29,86 | Valor com BDI => |  | 175,63
[5 empty] | Quantidade => | 5,0 | Preço Total => |  | 878,15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.7 | COMP. 012 | Próprio | PLACA CIMENTÍCIA 10MM | COBE - COBERTURA |  | M² | 1 | 39,61 | 39,61
Composição Auxiliar |  | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5449 | 15,01 | 8.17
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1362 | 13,75 | 1.87
Insumo da Composição |  | COTAÇÃO DE MERCADP 01 | Próprio | PLACA CIMENTICIA 10 MM | Material |  | M² | 1,05 | 28,17 | 29.57
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 7,59 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 7,59
[5 empty] | Valor do BDI => | 8,11 | Valor com BDI => |  | 47,72
[5 empty] | Quantidade => | 336,96 | Preço Total => |  | 16.079,73
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.8 | COMP. 008 | Próprio | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" 100X50 #2,65 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5,15 | 5,15
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 19,13 | 0.76
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 13,75 | 0.55
Insumo da Composição |  | COTAÇÃO DE MERCADO 05 | Próprio | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 100X50#2,65MM | Material |  | KG | 1,05 | 3,66 | 3.84
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,02 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 1,02
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,05 | Valor com BDI => |  | 6,20
[5 empty] | Quantidade => | 1.550,92 | Preço Total => |  | 9.615,70
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.9 | COMP. 009 | Próprio | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" 93X40 #2,65 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5,79 | 5,79
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 19,13 | 0.76
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 13,75 | 0.55
Insumo da Composição |  | COTAÇÃO DE MERCADO 03 | Próprio | PERFIL CHAPA DOBRADA"U" SIMPLES AÇO USI SAC 300, 93X40#2,65MM | Material |  | KG | 1,08 | 4,15 | 4.48
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,02 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 1,02
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,18 | Valor com BDI => |  | 6,97
[5 empty] | Quantidade => | 1.206,0 | Preço Total => |  | 8.405,82
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.10 | COMP. 010 | Próprio | PERFIL CHAPA DOBRADA CANTONEIRA 40X40#2,65 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5,69 | 5,69
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 19,13 | 0.76
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 13,75 | 0.55
Insumo da Composição |  | COTAÇÃO DE MERCADO 04 | Próprio | PERFILL DE CHAPA DOBRADA CANTONEIRA AÇO USI SAC 300, 40X40 #2,65MM | Material |  | KG | 1,05 | 4,18 | 4.38
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,02 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 1,02
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,16 | Valor com BDI => |  | 6,85
[5 empty] | Quantidade => | 173,4 | Preço Total => |  | 1.187,79
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4.11 | COMP. 011 | Próprio | PERFIL CHAPA DOBRADA CANTONEIRA 40X40#2,65 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 5,87 | 5,87
Composição Auxiliar |  | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 19,13 | 0.76
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,04 | 13,75 | 0.55
Insumo da Composição |  | 00001319 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | Material |  | KG | 1,05 | 4,35 | 4.56
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,02 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 1,02
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,20 | Valor com BDI => |  | 7,07
[5 empty] | Quantidade => | 74,8 | Preço Total => |  | 528,83
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4.12 | COTAÇÃO DE MERCADO 20 | Próprio | PARAFUSO TIPO CHUMBADOR PARABOUT 3/8" D 75MM COMPRIMENTO | Material |  | UN | 1,00 | 1,02 | 1,02
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,20 | Valor com BDI => |  | 1,22
[5 empty] | Quantidade => | 140,0 | Preço Total => |  | 170,80
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4.12 | COTAÇÃO DE MERCADO 21 | Próprio | PARAFUSO AUTOATARRAXANTE D= 8MM INOX | Material |  | CENTO | 1,00 | 3,94 | 3,94
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,00 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,00
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,80 | Valor com BDI => |  | 4,74
[5 empty] | Quantidade => | 5,0 | Preço Total => |  | 23,70
Etapa | 5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES / SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 30.395,57
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.2 | 73922/001 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 45,05 | 45,05
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 13,75 | 13.75
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1,0 | 19,25 | 19.25
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,035 | 344,44 | 12.05
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 28,81 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 28,81
[5 empty] | Valor do BDI => | 9,23 | Valor com BDI => |  | 54,28
[5 empty] | Quantidade => | 96,22 | Preço Total => |  | 5.222,82
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.3 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 19,17 | 19,17
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,442 | 13,75 | 6.07
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,221 | 19,25 | 4.25
Composição Auxiliar |  | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0,002 | 323,14 | 0.64
Composição Auxiliar |  | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0,014 | 14,96 | 0.2
Composição Auxiliar |  | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0,072 | 4,93 | 0.35
Composição Auxiliar |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,087 | 16,67 | 1.45
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,007 | 71,44 | 0.5
Insumo da Composição |  | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0,03 | 190,57 | 5.71
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 9,23 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 9,23
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,92 | Valor com BDI => |  | 23,09
[5 empty] | Quantidade => | 56,6 | Preço Total => |  | 1.306,89
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.4 | 79500/002 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16,44 | 16,44
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,3 | 13,75 | 4.12
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,5 | 19,17 | 9.58
Insumo da Composição |  | 00007347 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | GL | 0,0775 | 35,47 | 2.74
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 10,82 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 10,82
[5 empty] | Valor do BDI => | 3,36 | Valor com BDI => |  | 19,80
[5 empty] | Quantidade => | 96,22 | Preço Total => |  | 1.905,15
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.5 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13,55 | 13,55
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,11 | 13,75 | 1.51
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,21 | 19,17 | 4.02
Insumo da Composição |  | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0,132 | 18,38 | 2.42
Insumo da Composição |  | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0,55 | 2,21 | 1.21
Insumo da Composição |  | 00005320 | SINAPI | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | Material |  | L | 0,044 | 19,99 | 0.87
Insumo da Composição |  | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0,176 | 20,05 | 3.52
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 4,37 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 4,37
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,77 | Valor com BDI => |  | 16,32
[5 empty] | Quantidade => | 33,4 | Preço Total => |  | 545,08
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.6 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 2,11 | 2,11
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,014 | 13,75 | 0.19
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,054 | 19,17 | 1.03
Insumo da Composição |  | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material |  | L | 0,16 | 5,57 | 0.89
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 0,98 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 0,98
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,43 | Valor com BDI => |  | 2,54
[5 empty] | Quantidade => | 301,02 | Preço Total => |  | 764,59
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.7 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12,78 | 12,78
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,044 | 13,75 | 0.6
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,176 | 19,17 | 3.37
Insumo da Composição |  | 00038877 | SINAPI | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1,938 | 4,55 | 8.81
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,18 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 3,18
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,61 | Valor com BDI => |  | 15,39
[5 empty] | Quantidade => | 814,51 | Preço Total => |  | 12.535,30
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5.8 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 12,78 | 12,78
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,044 | 13,75 | 0.6
Composição Auxiliar |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,176 | 19,17 | 3.37
Insumo da Composição |  | 00038877 | SINAPI | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | KG | 1,938 | 4,55 | 8.81
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 3,18 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 3,18
[5 empty] | Valor do BDI => | 2,61 | Valor com BDI => |  | 15,39
[5 empty] | Quantidade => | 301,02 | Preço Total => |  | 4.632,69
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 5.9 | COTAÇÃO DE MERCADO 22 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE CANALETA DE DRENAGEM CONFORME EXISTENTE | Mão de Obra |  | M | 1,00 | 98,87 | 98,87
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 98,87 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 98,87
[5 empty] | Valor do BDI => | 20,25 | Valor com BDI => |  | 119,12
[5 empty] | Quantidade => | 28,3 | Preço Total => |  | 3.371,09
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 5.9 | COTAÇÃO DE MERCADO 23 | Próprio | RECOMPOSIÇÃO DE PISO TÁTIL | Mão de Obra |  | M² | 1,00 | 61,95 | 61,95
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 61,95 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 61,95
[5 empty] | Valor do BDI => | 12,69 | Valor com BDI => |  | 74,64
[5 empty] | Quantidade => | 1,5 | Preço Total => |  | 111,96
Etapa | 6 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 2.699,25
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.1 | 85178 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 44,55 | 44,55
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,09 | 13,75 | 1.23
Composição Auxiliar |  | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,09 | 18,54 | 1.66
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0,032 | 71,44 | 2.28
Insumo da Composição |  | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material |  | KG | 0,074 | 1,74 | 0.12
Insumo da Composição |  | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material |  | KG | 3,0 | 0,69 | 2.07
Insumo da Composição |  | 00010826 | SINAPI | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | Material |  | UN | 1,0 | 30,80 | 30.8
Insumo da Composição |  | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material |  | m³ | 0,074 | 86,37 | 6.39
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,25 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 2,25
[5 empty] | Valor do BDI => | 9,12 | Valor com BDI => |  | 53,67
[5 empty] | Quantidade => | 10,0 | Preço Total => |  | 536,70
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6.2 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 9,21 | 9,21
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 13,75 | 1.37
Composição Auxiliar |  | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,1 | 18,54 | 1.85
Insumo da Composição |  | 00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | KG | 0,15 | 0,09 | 0.01
Insumo da Composição |  | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material |  | KG | 0,1 | 1,74 | 0.17
Insumo da Composição |  | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material |  | KG | 3,0 | 0,69 | 2.07
Insumo da Composição |  | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1,0 | 3,74 | 3.74
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 2,50 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 2,50
[5 empty] | Valor do BDI => | 1,88 | Valor com BDI => |  | 11,09
[5 empty] | Quantidade => | 195,0 | Preço Total => |  | 2.162,55
Etapa | 7 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 2.508,80
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2,13 | 2,13
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0,14 | 13,75 | 1.92
Insumo da Composição |  | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0,05 | 4,36 | 0.21
[5 empty] | M.O sem L.S. => | 1,42 | L.S. => | 0,00 | M.O com L.S. => | 1,42
[5 empty] | Valor do BDI => | 0,43 | Valor com BDI => |  | 2,56
[5 empty] | Quantidade => | 980,0 | Preço Total => |  | 2.508,80
Tipo de Licitação |  |  | PREGÃO ELÊTRONICO |  | Total sem BDI |  | 157621.77
Abertura da Licitação |  |  | 43402.5 |  | Total do BDI |  | 32296.71
Número do Processo Licitatório |  |  | 23/2018 |  | Total Geral |  | 189918.48
Formosa GO 31 de outubro de 2018
CASA DO CONSTRUTOR E CONSTRUTORA REALIZA EIRELI ME AVENIDA BRASILIA N° 1530 QD. 132 – FORMOSINHA – FORMOSA/GO CEP: 73813-010 realiza-construtora@hotmail.com